
附件2

2017年石嘴山市城市建成区燃煤锅炉治理清单

序号
区域性质
网格管控区名称
锅炉基本信息
2017年整治计划
备注

县区
建成区内/建成区外
三级网格

街道（乡镇）、开发区（工业园区）
四级网格

居委会（村）、城中村、工商业聚集区
锅炉所有者单位名称
锅炉数量（台/户）
锅炉（住户/商户）编号
锅炉型号
规模（蒸吨）
锅炉用途(供暖/商用/工业/散户)
锅炉使用状态（在用/停用/应急保留）
锅炉使用证号
2016年燃料耗用量（吨/立方米/kwh）
位于集中供热范围（是/否）
锅炉淘汰/临时改造/永久改造/煤改气/煤改电/其他


1
大武口区
建成区内
隆湖经济

开发区
六站村
神华宁夏煤业集团有限责任公司太西洗煤厂
1
3#
UG-35/3.82-M26
35
供暖
在用
GSD宁21303
25343
否
锅炉治理


2
大武口区
建成区内
隆湖经济

开发区
六站村
神华宁夏煤业集团有限责任公司太西洗煤厂
1
4#
UG-35/3.82-M26
35
供暖
在用
GSD宁21304
32340
否
锅炉治理


大武口区




2











总计




2




