
附件3

2017年石嘴山市城市建成区燃煤锅炉煤改气/煤改电清单

序号
区域性质
网格管控区名称
锅炉基本信息
2017年整治计划
备注

县区
建成区内/建成区外
三级网格街道（乡镇）、开发区（工业园区）
四级网格 居委会（村）、城中村、工商业聚集区
锅炉所有者单位名称
锅炉数量（台/户）
锅炉（住户/商户）编号
锅炉型号
规模（蒸吨）
锅炉用途(供暖/商用/工业/散户)
锅炉使用状态（在用/停用/应急保留）
锅炉使用证号
2016年燃料耗用量（吨/立方米/kwh）
位于集中供热范围（是/否）
锅炉淘汰/临时改造/永久改造/煤改气/煤改电/其他


1
大武口区
建成区内
石嘴山高新技术产业园区
长胜村
石嘴山市天英活性炭

有限公司
1 
1#
DZL4-1.25-A
4
工业
停用
21424
450
否
煤改气/煤改电


2
大武口区
建成区内
石嘴山高新技术产业园区
长胜村
宁夏建金活性炭有限公司
1 
1#
DZL4-1.25-A
4
工业
应急保留
锅宁21358
400
否
煤改气/煤改电


3
大武口区
建成区内
石嘴山高新技术产业园区
长胜村
宁夏建金活性炭有限公司
1 
2#
DZL4-1.25-A
4
工业
备用
锅宁21359
500
否
煤改气/煤改电


4
大武口区
建成区内
隆湖经济开发区
五站村
石嘴山市隆湖万祥食品

酿造厂
1 
1#
LS茶浴炉
0.5
商用
在用
无
15
否
煤改气/煤改电


5
大武口区
建成区内
石嘴山高新技术产业园区
长胜村
石嘴山市玉成工程机械服务有限公司
1 
1#
LS茶浴炉
2
供暖
停用
无
20
否
煤改气/煤改电


6
大武口区
建成区内
石嘴山高新技术产业园区
长胜村
石嘴山市守信汽车贸易

有限公司
1 
1#
LS茶浴炉
2
供暖
停用
无
20
否
煤改气/煤改电


7
大武口区
建成区内
石嘴山高新技术产业园区
长胜村
石嘴山市怡和众工机械设备有限公司
1 
1#
DZL2.8-95/70-AII
4
供暖
停用
无
20
否
煤改气/煤改电


8
大武口区
建成区内
石嘴山高新技术产业园区
长胜村
宁夏石嘴山赛马水泥有限

责任公司
1 
1#
CLSG0.35-95/71-AII型
0.5
供暖
在用
无
110
否
煤改气/煤改电


9
大武口区
建成区内
石嘴山高新技术产业园区
长胜村
宁夏万易安汽车销售服务

有限公司
1 
1#
CWSG0.6-MW
1
供暖
停用
无
15
否
煤改气/煤改电


10
大武口区
建成区内
石嘴山高新技术产业园区
长胜村
宁夏德诚汽车监控有限公司
1 
1#
CLSG0.42-85/60-AIII
1
供暖
在用
无
40
否
煤改气/煤改电


11
大武口区
建成区内
石嘴山高新技术产业园区
长胜村
石嘴山市瑞宁煤矿机电设备有限公司
1 
1#
LS茶浴炉
6
供暖
在用
无
25
否
煤改气/煤改电


12
大武口区
建成区内
石嘴山高新技术产业园区
长胜村
宁夏德诚汽车监控有限公司
1 
1#
LS茶浴炉
2
供暖
在用
无
25
否
煤改气/煤改电


13
大武口区
建成区内
石嘴山高新技术产业园区
长胜村
宁夏铸峰特种合金有限公司
1 
1#
CLSG常压
2
供暖
在用
无
25
否
煤改气/煤改电


14
大武口区
建成区内
石嘴山高新技术产业园区
长胜村
宁夏铸峰特种合金有限公司
1 
2#
CLSG常压
1
供暖
在用
无
25
否
煤改气/煤改电


15
大武口区
建成区内
石嘴山高新技术产业园区
长胜村
石嘴山市康洁餐具消毒

有限公司
1 
1#
LHC1-0.4-AII
1
供暖
在用
锅宁B0031
150
否
煤改气/煤改电


16
大武口区
建成区内
石嘴山高新技术产业园区
长胜村
中国石油宁夏石嘴山销售

分公司世纪大道加油站
1 
1#
CLWSG0.15
2
供暖
在用
无
20.91
否
煤改气/煤改电


大武口区




16


37








17
惠农区
建成区内
南街街道办事处
乐新社区
兰小东（平凉馒头店）
1

CLS-95
0.5
商用
在用

18.25
是
煤改气


18
惠农区
建成区内
河滨工业园区

宁夏丹斯克化工有限公司
1
1#
DZL4-1.25-A11
4
工业
在用

600
否
煤改气/煤改电


19
惠农区
建成区内
河滨工业园区

宁夏丹斯克化工有限公司
1
2#
DZL2-1.25-A11
2
工业
在用

300
否
煤改气/煤改电


20
惠农区
建成区内
河滨工业园区

石嘴山市亚嘉隆工贸

有限公司
1
1#
LSGO.O95/85/60-A111
0.3
供暖
停用

35
否
煤改气/煤改电


21
惠农区
建成区内
河滨工业园区

宁夏新思迪锰业有限公司
1
1#
（HBJ）CLSG-851    /60-  WIII3
9
供暖
在用

60
否
煤改气/煤改电


22
惠农区
建成区内
河滨工业园区

宁夏新思迪锰业有限公司
1
2#
CLSG- 851    /60--WIII3
2
供暖
在用

20
否
煤改气/煤改电


23
惠农区
建成区内
河滨工业园区

宁夏众信机械设备制造

有限公司
1

HBJCL-85/60-W‖
2.5
工业
在用

60
否
煤改气/煤改电


24
惠农区
建成区内
河滨工业园区

宁夏众信机械设备制造

有限公司
1

CLSG-1.07-85/60-A‖
1
供暖
停用

20
否
煤改气/煤改电


惠农区




8


21.3








25
平罗县
建成区内
城关镇
北苑社区
张金平（平罗县翰林北大街203-211号）
1
1#
茶浴炉
0.8
供暖
停用

5

煤改气/煤改电/其他


26
平罗县
建成区内
城关镇
北苑社区
叶建军（平罗县翰林北大街215-221号)
1
1#
采暖炉
0.8
供暖
在用

4

煤改气/煤改电/其他


27
平罗县
建成区内
城关镇
星火村
陈济东（平罗县鼓楼东街星火7队68号）
1
1#
茶浴炉
1
供暖
停用

5

煤改气/煤改电/其他


28
平罗县
建成区内
城关镇
星火村
乔建云（平罗县鼓楼东街星火7队66号）
1
1#
茶浴炉
1
供暖
停用

5

煤改气/煤改电/其他


29
平罗县
建成区内
城关镇
星火村
朱兴灵(平罗县鼓楼东街星火7队64号）
1
1#
茶浴炉
2
供暖
停用

5

煤改气/煤改电/其他


30
平罗县
建成区内
城关镇
和平村
金牛锅炉
1
1#
LCRNH-90/70
3
供暖
停用

5.1

煤改气/煤改电/其他


31
平罗县
建成区内
城关镇
玉皇阁社区
夏学福
1
1#
茶浴炉
0.8
供暖
在用

1.9

煤改气/煤改电/其他


32
平罗县
建成区内
城关镇
东苑社区
魏永征
1
1#
数控环保锅炉
2
供暖
在用

10

煤改气/煤改电/其他


33
平罗县
建成区内
城关镇
新利村
穆思瑶
1
1#
茶浴炉
1
供暖
在用

3.5

煤改气/煤改电/其他


34
平罗县
建成区内
城关镇
玉皇阁社区
帝豪家私
1
1#
茶浴炉
3
供暖
在用

14

煤改气/煤改电/其他


平罗县




10


15.4








总计




34


73.7










